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Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДИРНИ ИНЖИНИРИНГ",  220070,  Республика Беларусь, г. Минск,

ул. Радиальная, 11Б/1, пом. 1. УНП 193426636. т.+375(29)778-97-57, ф.+375(17)240-57-39, alexeypetruchi@yandex.by
О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

для подготовки технико-коммерческого предложения по модернизации градирни
1. Контактная информация о предприятии

1.1. Название предприятия: 
1.2. Адрес предприятия: 

1.3. Контактное лицо: 
1.4. Должность: 

1.5. Телефон, e-mail: 

2. Геометрические параметры градирни
2.1. Тип градирни: 

2.2. Размеры градирни (длина х ширина х высота) ,м: 
2.3. Количество секций в градирне: 
3. Фактические данные о работе градирни для летних условий 
3.1. Фактический расход воды на градирню, м3/час: 

3.2. Фактическая температура воды на входе в градирню,(С: 

3.3. Фактическая температура воды на выходе из градирни,(С: 
3.4. Температура воздуха на момент замера фактической температуры воды,(С:
3.5. Вода на градирню подается: после оборудования или насосами напрямую.
3.6. Давление воды перед градирней, кгс/см2:
3.7. Количество работающих/исправных вентиляторов на момент замера: 
3.8. Наличие других градирен в общей системе и их количество:

4. Требуемые параметры для летних условий

4.1. Требуемая температура воды на выходе из градирни, (С: 
4.2. Требуемый расход воды на градирню, м3/час (если изменится по сравнению с фактическим):

4.3. Требуемая тепловая нагрузка, МВт (если изменится количество охлаждаемого оборудования): 

5. Данные о составе циркуляционной воды

5.1. Наличие в циркуляционной воде взвешенных частиц, мг/л: 

5.2. Наличие крупных включений 

6. Данные для расчета ТЭО

6.1. Стоимость 1 кВт/час электроэнергии: 

6.2. Длительность работы вентиляторов градирни в течение года: 
7. Дополнительные данные
«     »______________ г.
